|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***LISTING DU MATERIEL LAISSE A CONAKRY***  ***STOCK laissé dans l’entrepôt de Jida Khazaal*** | **TYPE** | **SUR PLACE** |
| **Matériel perfusion** |  |  |
| Aiguilles pieux | vrac | **100 +100 vertes** |
| Garrots |  | **6** |
| **Cathlons**  Jaunes  24G |  | **50** |
| Bleus  22G |  | **50** |
| Roses    20G |  | **100** |
| Verts 18 G |  | **30** |
| Gris 16 G |  |  |
| Oranges 14G |  | **30** |
| Regulateur de debit |  | **21** |
| fixation perf (strip, visulin, tegaderm…) | |  |
| régulateurs de débit |  |  |
| perfuseurs sans robinet |  |  |
| Perfuseurs avec robinets |  | **5** |
| Contrôles sang |  | **2** |
| Transfuseurs |  |  |
| Raccords de SAP (prol. Longs) |  | **3** |
| Prolongateurs courts avec robinets | | **28** |
| robinets |  |  |
| bouchons |  |  |
| Bouchons valves anti retour |  |  |
| compresses stériles |  |  |
| compresses non stériles | paquets |  |
| Biseptine |  | **4** |
| Bétadine dermique |  |  |
| antiseptique type chlorexidine/biseptine |  |  |
| **Aiguilles loco-régionale** | missions ortho |  |
| **set à pansement** |  |  |
| aiguille SC longue |  |  |
| Caudale 20 G |  |  |
| Caudale 22 G |  |  |
| Stimuplex 80 |  |  |
| Stimuplex 50 |  |  |
| Stimuplex 25 |  |  |
| Cathé périnerveux |  |  |
| plexus-combi 18G 75 mm |  |  |
| perufix PLEXUFIX |  |  |
| Rachi 18 & 19& 20 |  |  |
| Rachi 22 & 24 |  |  |
| Rachi 25 & 26 & 27 |  |  |
| Neurostimulateur |  |  |
| **Ventilation** |  |  |
| raccords pour fibro |  |  |
| raccords annelés avec T |  |  |
| raccords annelés sans T |  |  |
| BAVU                         Adulte |  | **2** |
| Enfant |  | **2** |
| Néonat |  |  |
| **masques de ventilation** 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Xylo pulverisation |  | **1 +canules** |
| **Ballons**          0,5 L |  |  |
| 1L |  |  |
| 2 L |  |  |
| 3L |  |  |
| **Guedels**00 & 0 |  |  |
| oranges |  | **20** |
| vertes |  | **15** |
| jaunes |  | **20** |
| noirs |  | **3** |
| bleues |  | **2** |
| Mandrins,  cook...    adulte |  | **3 +2 rigides2** |
| Mandrins,  cook... ENFANT |  | **3** |
| Air track     adulte | 1 de chaque |  |
| Air track ENFANT |  | **2** |
| Tuyau d'aspiration |  |  |
| Sondes d'aspiration |  |  |
| bleu verte 06 08 |  | **2** |
| noires 10 |  |  |
| blanches 12 |  |  |
| 14 |  | **4** |
| orange 16 |  | **15** |
| rouges 18 |  |  |
| stop vide |  | **4** |
| Souris aspi |  |  |
| raccords biconiques |  |  |
| **Filtres respi**PED |  | **11** |
| Adulte |  |  |
|  |  |  |
| circuit respi enfant |  |  |
| Masques laryngés          1 |  |  |
| ML 1,5 |  | **2** |
| ML 2 |  | **2** |
| ML 2,5 |  | **2** |
| ML 3 |  |  |
| ML 3,5 |  |  |
| ML 4 |  | **2** |
| ML 5 |  | **3** |
| Sondes intub **normales** |  |  |
| 3 |  | **4** |
| 3.5 |  | **1** |
| 4 |  | **4** |
| 4.5 |  | **2** |
| 5 |  | **10** |
| 5.5 |  | **3** |
| 6 |  |  |
| 6.5 |  | **1** |
| 7 |  | **3** |
| 7.5 |  |  |
| Sondes intubation armées |  |  |
| 3 |  | **1** |
| 3,5 |  | **4** |
| 4 |  | **6** |
| 4,5 |  | **8** |
| 5 |  | **3** |
| 5,5 |  | **8** |
| 6 |  | **6** |
| 6,5 |  |  |
| 7 |  |  |
| 7,5 |  | **1** |
| Lunettes O2 |  | **6** |
| Masques Adultes |  |  |
| Masques Ped |  |  |
| Masque aérosol adulte |  | **2** |
| Masque aérosol ped |  | **2** |
| Seringues                      50 ml |  | **13** |
| 20 ml |  |  |
| 10 ml |  |  |
| 5 ml |  |  |
| 2 ml |  |  |
| 1ml |  |  |
| **Ventoline Spray** |  | **1** |
| **Matos préparation divers** |  |  |
| Plateau anesthésie |  |  |
| petits champs de table d'anesth |  |  |
| Opsite/fixation cathlon |  |  |
| sparadraps divers |  |  |
| SNG                                 6 |  |  |
| 8 |  |  |
| 10 |  |  |
| 12 |  |  |
| 14 |  |  |
| 16 |  | **1** |
| 18 |  |  |
| Pinces / collants saturo adulte |  |  |
| Pinces / collants saturo ped |  |  |
| gants non stériles       boite           L |  |  |
| M |  |  |
| S |  |  |
| Gants stériles périmés taille 6,5 et 7 |  |  |
| manugel | flacons |  |
| lingettes | pots |  |
| ciseaux |  |  |
| Silco spray |  |  |
| Tuyau oxygene blanc |  |  |
| Wip anios |  |  |
| couvertures et sarreaux non steriles | |  |
| **Equipement monitorage** |  |  |
| Bracelets d’idendification |  | **60** |
| Electrodes |  | **120** |
| saturometre |  |  |
| **app a dextro** |  |  |
| **hemocue** |  |  |
| **bandelettes** |  |  |
| kit VIH |  |  |
| Tensiomètre manuel |  |  |
| thermomètre |  |  |
| **Matériel intubation** |  |  |
| Laryngo | |  |
| Magill |  |  |
| Lames MAC 4 | |  |
| Mac 3 | |  |
| Mac 2 | |  |
| Mac 1 | |  |
| Mac 0 | |  |
| valve,  **Dig BI** & va et vient |  |  |
| Kit tracheo |  | **2** |
| Stethoscope |  |  |
| **Tenues/ protection** |  |  |
| Calots  & masques |  |  |
| Tenues de bloc |  |  |
| Sabots |  |  |
| Lunettes de protection |  |  |
| Marqueur |  |  |
| Lampe frontale |  |  |
| Ralonge electrique |  |  |
| **Gros matos** |  |  |
| Electrocardioscope |  |  |
| Respirateur de transport |  |  |
| Seringue électrique |  |  |
| Ecran fibroscope |  |  |
| Fibroscope jetable |  |  |
| Aspirateur mucosité |  |  |
| Cuve de Sévo |  |  |
| Facons sévo |  | **2** |
| Echographe portable |  |  |
| Extracteur d'oxygène |  |  |
| Kit avec sac pour aspirateur mucosités |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |